附件一：冬运中心宾馆电梯修理清单

| 定额编号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-131 | 更换限速器钢丝绳 | 米 | 68 |
| 1-149 | 支队重、吊轿厢 | 部 | 1 |
| 1-256 | 检修导轨 | 部 | 1 |
| 1-284 | 更换导靴衬 | 副 | 1 |
| 1-298 | 更换门滑块 | 个 | 24 |
| 1-188 | 钢丝绳做绳头 | 个 | 12 |
| 1-195 | 更换曳引钢丝绳 | 米 | 228 |
| 1-120 | 调速电梯调试 | 部 | 1 |

附件二：比选申请及声明

致： 国家体育总局冬季运动管理中心 （采购单位）

根据贵方项目  冬运中心宾馆电梯维修项目 的比选文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本 壹 份。

据此函，签字人兹同意如下：

1、总报价为（大写）             元人民币。

2、我们同意提供贵方可能要求的与本次比选有关的任何证据或资料。

3、一旦我方成交，我方承诺将根据比选文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

4、我方指派        （姓名）为项目负责人，保证于承诺的时间    日内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及比选小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

授权代表姓名（签字）：

承包商名称（章）：

日    期：       年    月    日

附件三：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (承包商名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我公司代理人，参加          (发包人)的  冬运中心宾馆电梯维修项目  的比选公告活动。代理人在比选、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

承包商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

附件四：评审标准

必要资质条件及判定

| 序号 | 必要资质条件 | 有效的证明材料 | 参选人及其定性的结论以及相关情况说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效营业执照且注册资金不低于 50 万元（含 50 万元）人民币 | 复印件加盖公章 |  |  |  |  |  |
| 2 | 参选人资质等级证书 | 复印件加盖公章 |  |  |  |  |  |
| 3 | 参选人特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级（含）以上 | 复印件加盖公章 |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人的授权委托书原件签字或印章 | 复印件加盖公章 |  |  |  |  |  |
| 5 | 判定结论 |  |  |  |  |  |  |
| 最终的定性结论：符合必要资格条件（标注为：√） 不符合必要资格条件（标注为：×） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：只有通过上述必要资质审核条件被判定为合格的参选人才能进入后续评审，否则按废标处理。

全体评审人签字/日期：

评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评分依据 | 分值 | 参选人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 注册资金及资质等级，10-8,7-5,4-0 | 0～10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 免费配件及材料清单 | 免费配件标准高，配件报价合理。 | 0～15 |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修方案 | 维修方案完善巡检周期合理。 | 0～10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 维修标准 | 安全运行故障率低，且能达到相关部门检测合格。 | 0～10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务承诺 | 应急维修到达时间短，维修速度快，质量合格。 | 0～15 |  |  |  |  |  |
| 6 | 近期类似工程业绩 | 承接工程多，口碑好。 | 0～10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 参选报价 | 最低价为满分，其余得分等于（最低价/其余报价）*30 | 0～30 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |

评审人签字/日期