附件一：食堂安装保鲜库、冷冻库材料清单

保鲜库设备分项清单

设计要求； （3.8mX4mX2.65m）          温度；   0℃/5℃

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 比泽尔5HP压缩机 | 台 |
| 2 | 冷凝器 | 冷库专用49m²散热器 | 1台 |
| 3 | 蒸发器 | 冷库专用吊顶式DD- 22m² | 1台 |
| 5 | 压力控制器 |  | 1套 |
| 6 | 电控箱 | 精创微电脑全自动控制箱 | 1套 |
| 7 | 膨胀阀 | 洪森 | 1套 |
| 8 | 电磁阀 | 洪森 | 1套 |
| 9 | 过滤器 | HK | 1套 |
| 10 | 制冷剂 | 原装巨化R22 | 1瓶 |
| 11 | 铜管 | Φ22Φ12Φ10直管 | 5米 |
| 12 | 铜管配件 | Φ22Φ12 Φ10弯头、直接 三通 | 1套 |
| 13 | 电线、电缆 | 国标4电缆、4电线 | 1套 |
| 14 | 电线配件 | 线管、弯头 | 1套 |
| 16 | 库灯、开关 | 防潮灯 | 1只 |
| 17 | 下水管 | PVCΦ32直管 | 1套 |
| 18 | 冷冻油 | 3GS-5 | 1桶 |
| 19 | 扎带 | 20米/卷 | 5卷 |

冷冻库设备分项清单

设计要求； （5mX4mX2.65m）          温度；   -10℃/-20℃

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 比泽尔8HP压缩机 | 台 |
| 2 | 冷凝器 | 冷库专用60m²散热器 | 1台 |
| 3 | 蒸发器 | 冷库专用吊顶式DD- 40m² | 1台 |
| 5 | 压力控制器 |  | 1套 |
| 6 | 电控箱 | 精创微电脑全自动控制箱 | 1套 |
| 7 | 膨胀阀 | 洪森 | 1套 |
| 8 | 电磁阀 | 洪森 | 1套 |
| 9 | 过滤器 | HK | 1套 |
| 10 | 制冷剂 | 原装巨化R22 | 1瓶 |
| 11 | 铜管 | Φ28Φ16Φ10直管 | 5米 |
| 12 | 铜管配件 | Φ28Φ16 Φ10弯头、直接 三通 | 1套 |
| 13 | 电线、电缆 | 国标4电缆、4电线 | 1套 |
| 14 | 电线配件 | 线管、弯头 | 1套 |
| 16 | 库灯、开关 | 防潮灯 | 1只 |
| 17 | 下水管 | PVCΦ32直管 | 1套 |
| 18 | 冷冻油 | 3GS-5 | 1桶 |
| 19 | 扎带 | 30米/卷 | 5卷 |
| 20 |  |  |  |

冷库板保温分项清单

设计温度:   2℃/8℃ -10℃/-18℃          外型尺寸；8.8mX4mX2.65m

| 序号 | 各称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库 体 | 10cm | 159m2 |
| 2 | 聚胺脂平移门 | 800X1800mm | 2个 |
| 3 | 辅 料 | 角板、拉铆钉、发泡胶、玻璃胶等 | 159m2 |
| 4 |  |  |  |

附件二：比选申请及声明

致： 国家体育总局冬季运动管理中心 （采购单位）

根据贵方项目  冷库采购安装项目 的比选文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本 壹 份。

据此函，签字人兹同意如下：

1、总报价为（大写）玖万元人民币。

2、我们同意提供贵方可能要求的与本次比选有关的任何证据或资料。

3、一旦我方成交，我方承诺将根据比选文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

4、我方指派        （姓名）为项目负责人，保证于承诺的时间    日内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及比选小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

授权代表姓名（签字）：

承包商名称（章）：

日    期：       年    月    日

附件三：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (承包商名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我公司代理人，参加          (发包人)的  冷库采购安装项目  的比选公告活动。代理人在比选、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

承包商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日