**附件一：**

|  |
| --- |
| **工程量清单** |
| 工程名称：自剑中心油库及附属设备拆除 | 　 | 第 1 页共 2 页 |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 | 价值（元） | 其中（元） |
| 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 |
| 1 |  | 罐区混凝土基础拆除 | m3 | 32.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 |  | 灌井池墙体砖墙拆除 | m3 | 36 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 |  | 油罐池现制混凝土梁拆除 | m3 | 66 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 |  | 油罐上面土方（挖土方 ） | m3 | 260 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 |  | 油罐平面下挖的土方（挖土方） | m3 | 147 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 |  | 管线路面混凝土道路拆除 | m3 | 9.6 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 |  | 管线沟挖土方 | m3 | 7.68 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 |  | 回填土 | m3 | 600 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 |  | 恢复路面混凝土 | m3 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 |  | 吊车 | 台班 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 |  | 挖掘机、炮锤车 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 |  | 法兰阀门拆除 公称直径(80mm以内) | 个 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 |  | 法兰安装 公称直径(80mm以内) | 副 | 8 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 |  | 法兰阀门拆除 公称直径(50mm以内) | 个 | 6 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 |  | 法兰安装 公称直径(50mm以内) | 副 | 3 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 |  | 圆形防火阀拆除 直径(1000mm以内) | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 钢管管道拆除 公称直径(100mm以内) | m | 72 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 |  | 管道水冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 160 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 |  | 钢管管道拆除 公称直径(50mm以内) | m | 75 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 |  | 钢管管道切割 | m | 160 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 |  | 加油机拆除 额定载重500kg以上 | 台 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 |  | 拆除液位仪 | 台 | 3 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 23 |  | 抽油 | 吨 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 24 |  | 油罐热器清洗 | 台 | 3 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 25 |  | 更换油罐密封装置 | 套 | 3 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |