**附件一：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：自剑中心油库及附属设备拆除 | | | | | | |  | | | | | | 第 1 页共 2 页 | | |
| 序号 | 编号 | 名称 | | 工程量 | | 价值（元） | | | | | 其中（元） | | | | |
| 单位 | 数量 | 单价 | | | 合价 | | 人工费 | | 材料费 | | |
| 1 |  | 罐区混凝土基础拆除 | | m3 | 32.5 |  | | |  | |  | |  | | |
| 2 |  | 灌井池墙体砖墙拆除 | | m3 | 36 |  | | |  | |  | |  | | |
| 3 |  | 油罐池现制混凝土梁拆除 | | m3 | 66 |  | | |  | |  | |  | | |
| 4 |  | 油罐上面土方（挖土方 ） | | m3 | 260 |  | | |  | |  | |  | | |
| 5 |  | 油罐平面下挖的土方（挖土方） | | m3 | 147 |  | | |  | |  | |  | | |
| 6 |  | 管线路面混凝土道路拆除 | | m3 | 9.6 |  | | |  | |  | |  | | |
| 7 |  | 管线沟挖土方 | | m3 | 7.68 |  | | |  | |  | |  | | |
| 8 |  | 回填土 | | m3 | 600 |  | | |  | |  | |  | | |
| 9 |  | 恢复路面混凝土 | | m3 | 10 |  | | |  | |  | |  | | |
| 10 |  | 吊车 | | 台班 | 1 |  | | |  | |  | |  | | |
| 11 |  | 挖掘机、炮锤车 | | 台 | 1 |  | | |  | |  | |  | | |
| 12 |  | 法兰阀门拆除 公称直径(80mm以内) | | 个 | 16 |  | | |  | |  | |  | | |
| 13 |  | 法兰安装 公称直径(80mm以内) | | 副 | 8 |  | | |  | |  | |  | | |
| 14 |  | 法兰阀门拆除 公称直径(50mm以内) | | 个 | 6 |  | | |  | |  | |  | | |
| 15 |  | 法兰安装 公称直径(50mm以内) | | 副 | 3 |  | | |  | |  | |  | | |
| 16 |  | 圆形防火阀拆除 直径(1000mm以内) | | 个 | 1 |  | | |  | |  | |  | | |
| 17 |  | 钢管管道拆除 公称直径(100mm以内) | | m | 72 |  | | |  | |  | |  | | |
| 18 |  | 管道水冲洗 公称直径(100mm以内) | | m | 160 |  | | |  | |  | |  | | |
| 19 |  | 钢管管道拆除 公称直径(50mm以内) | | m | 75 |  | | |  | |  | |  | | |
| 20 |  | 钢管管道切割 | | m | 160 |  | | |  | |  | |  | | |
| 21 |  | 加油机拆除 额定载重500kg以上 | | 台 | 2 |  | | |  | |  | |  | | |
| 22 |  | 拆除液位仪 | | 台 | 3 |  | | |  | |  | |  | | |
| 23 |  | 抽油 | | 吨 | 2 |  | | |  | |  | |  | | |
| 24 |  | 油罐热器清洗 | | 台 | 3 |  | | |  | |  | |  | | |
| 25 |  | 更换油罐密封装置 | | 套 | 3 |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  | 合计 | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |