## Sheet1
2021年冬运中心购买科技服务项目需求
序号 | 名称 | 服务内容 | 承接人要求
1 | 低氧富氧训练平台科技服务 | 1.低氧富氧训练平台主要由设备舱、3个训练舱、控制系统及附属设施组成，其具备一定范围内的氧浓度、温度等环境指标控制功能。该方舱全部展开时间不超过24小时，且总重量不超过15吨。低氧富氧训练平台可满足最多9人同时开展习服训练。 2.温度控制范围：18℃～40℃，控制精度：±2℃，不同训练舱可以实现不同温度的控制要求。 3.产氧方式：采用医用膜分离制氧设备制备高低氧气体（高浓度氮气及富氧气）；控制范围：16%—25%（V/V）；控制精度：±1.0%； 低氧控制速率：等效海拔达到3000米的时间≤1h；富氧控制速率：氧浓度由20.9%升至25.0%的时间≤1h；不同训练舱可以实现不同氧浓度的控制要求。 | 1.报价单位应具备低氧训练系统生产供货能力与业绩证明； 2.所提供膜分离氧氮一体化装置应具备膜分离制氧医疗器械注册证及生产许可证； 3.训练舱生产单位具备生保环控软件著作权。