询价文件

- 国家体育总局体育器材装备中心（以下简称采购单位）就国家体育总局小球运动管理中心运动服装等项目的相关货物和有关服务进行询价采购，现邀请合格的供应商参加报价。

一、项目名称：小球中心二季度密封询价采购

项目编号：XJGQ11-003

二、采购清单：

要求：该清单中所涉及品牌仅供参考，报价人应提供质量等同或优于所属品牌的报价产品。

第一包：

- 采购货物清单：

| 序号 | 器材名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑中频治疗仪 | 1工作频率：2KHz-8KHz 2输出电流：OmA-100mA（500欧负载下）±10%，连续可调 3调制频率范围：不窄于0Hz-150Hz 4调幅度：0%、25%、50%、75%、100% 5调制波形：方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、梯形波 6治疗时间：20分钟 7输出方式：双向波（AC） 8输出通道：二路异步输出通道，二路温热输出通道（温度三档可调，40℃-60℃）。 9治疗处方：50个专家治疗处方，其中含多步程序、音频电流、正弦调制、脉冲调制 10输出电压：110V~220V优点是：①允许输入电压变化的范围较宽，②通用于110V和220V电源制式的国家和地区（无需加开关或更改变压比）。③机器重量减轻。 11 工作条件：环境温度5℃-40℃，相对湿度≤80% ★12 处方选择按键：彩色触摸式处方选择按键，其突出的特点是：具备“循环”和“加减”双重功能，弥补了在处方选择时只能循环递增而不能循环倒退的缺陷。 ★13具有按摩手法、治疗时间保持功能。 | 12 | 台 |
| 2 | TDP神灯 | 双头，波谱范围：2—50um，电源条件：220V/50HZ（可以预约改110V/60HZ），功率： 500W（双头）. | 12 | 个 |

- 采购范围：货物的供应、运输和售后服务。

- 交货日期及地点：

2011年5月20日前至采购人指定地点：国家体育总局小球运动管理中心。

第二包：

- 采购货物清单：

| 序号 | 器材名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库货架 | 每组2米长，0.5米宽，2.5米高，主体结构为钢构，带货架隔板 | 20 | 组 |

- 采购范围：货物的供应、运输和售后服务。

- 交货日期及地点：

2011年5月20日前至采购人指定地点：国家体育总局小球运动管理中心。

第三包：

- 采购货物清单：

| 序号 | 器材名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用防滑胶 | 取少量涂抹在手上，帮助运动员提高对球的控制力，由树脂、蜡、植物油等成分构成，通过皮肤测试无刺激性，适用于手球、橄榄球等运动项目。参考品牌：Trimona | 20 | 瓶 |
| 2 | 专用除胶喷剂 | 用以清除防滑胶，PH值与人体皮肤相同，无过敏和不适感，均匀涂在手中，双手交叉擦拭一遍后用清水冲即可洗掉，适用于手球，橄榄球等运动项目。参考品牌：Trimona | 20 | 瓶 |

- 采购范围：货物的供应、运输和售后服务。

- 交货日期及地点：

2011年5月20日前至采购人指定地点：国家体育总局小球运动管理中心。

第四包：

- 采购货物清单：

| 序号 | 器材名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节系带式踝关节护具 | 橄榄球项目使用，要求耐磨、抗拉，参考规格：Mueller M2-4571 | 10 | 个 |
| 2 | 铰链式髌骨缓冲型膝关节护具 | 橄榄球项目使用，要求耐磨、抗拉，参考规格：Mueller M1-54011 | 5 | 个 |
| 3 | 包裹型铰链式膝关节护具 | 橄榄球项目使用，要求耐磨、抗拉，参考规格：Mueller M1-3333 | 5 | 个 |
| 4 | 跳跃膝膑腱加压带 | 橄榄球项目使用，要求耐磨、抗拉，参考规格：Mueller M1-992 | 20 | 个 |
| 5 | 膝关节双轨加压带 | 橄榄球项目使用，要求耐磨、抗拉，参考规格：Mueller M1-59857 | 10 | 个 |

- 采购范围：货物的供应、运输和售后服务。

- 交货日期及地点：

2011年5月20日前至采购人指定地点：国家体育总局小球运动管理中心。

第五包：

- 采购货物清单：

| 序号 | 器材名称 | 型号规格/技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比赛用鞋 | 耐克或阿迪达斯，参考款式：阿迪达斯男鞋G02025，阿迪达斯女鞋G17769，要求男女各50双 | 100 | 双 |
| 2 | 比赛无袖短上衣 | 耐克或阿迪达斯，参考款式：耐克男子背心405145-400，阿迪达斯女子无袖上衣V35380，要求男女各11件 | 22 | 件 |
| 3 | 比赛短袖 | 耐克或阿迪达斯，参考款式：阿迪达斯男子短袖上衣P92191，阿迪达斯女子短袖上衣V35392，要求男女各15件 | 30 | 件 |
| 4 | 比赛短裤 | 耐克或阿迪达斯，参考款式：阿迪达斯女款短裤V38693，阿迪达斯男款短裤V38267，要求男女各11条 | 22 | 条 |

- 采购范围：货物的供应、运输和售后服务。

- 交货日期及地点：

2011年5月20日前至采购人指定地点：国家体育总局小球运动管理中心。

第六包：

- 采购货物清单：

| 序号 | 器材名称 | 型号规格/技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式照度计 | 照度计(或称勒克斯计)，用于专门测量光度、亮度的仪器仪表。测量光照强度(照度)即是测量物体被照明的程度，也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。照度计由硒光电池或硅光电池和微安表组成 | 1 | 个 |
| 2 | 温湿度测量仪 | 电子手持，能测量温度和湿度，要求便携，能适用于多种环境 | 1 | 个 |
| 3 | 靠尺 | 也称工程质量检测器，即2米靠尺，主要用于墙面、门窗框装饰贴面等工程的垂直水平及任何平面平整度的检测。为2米折叠式铝合金制作，仪表为机械指针式或电子数显。 | 1 | 套 |
| 4 | 激光测距仪 | 利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光，由光电元件接收目标反射的激光束，计时器测定激光束从发射到接收的时间，计算出从观测者到目标的距离。要求重量轻、体积小、操作简单速度快而准确，误差极小 | 1 | 个 |
| 5 | 壁球鞋 | 要求为小型球类运动（羽毛球，网球等）的室内运动鞋，鞋底与浅色地板摩擦不脱色，参考品牌：美津浓、艾斯克斯 | 30 | 双 |
| 6 | 壁球拍线 | 专业的壁球拍线，材质与网球线类似，较网球线略细，穿拍磅数为26-30之间，参考品牌：Tecnifibre | 10 | 盘 |

- 采购范围：货物的供应、运输和售后服务。

- 交货日期及地点：

2011年5月20日前至采购人指定地点：国家体育总局小球运动管理中心。

第七包：

- 采购货物清单：

| 序号 | 器材名称 | 型号规格/技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙鹤神灯 | 形式：落地式，频谱范围（微米）：2-25，电源：220V、，功率：≥250W，频率：50HZ，升降杆、升降范围：≥300mm，支臂伸缩范围：≥600mm ，俯仰角：≥90°，转角：360° ，立式头部升降范围：0.4~1.5 m 元素板直径：≥124mm，产品通过欧盟CE认证 | 2 | 个 |
| 2 | 脉冲治疗仪 | 1、能辅助探测人体穴位。 2、有无针针灸—脉冲理疗功能。 3、有电针治疗功能。 4、能代替人工按摩。 5、具有医疗定时装置及音乐提示功能。 6、具有开机输出安全保护装置。 7、具有输出锁闭功能：在正常使用时，随意变换波形，治疗仪将自动停机，并发出提示音 8、输出的基波脉冲具有低压、低频、与人体生理频率范围一致特点，治疗特别安全有效。 9、输出脉冲波形有五种可供选择：（1）连续波（2）疏密波（3）间歇波（4）三角波（5）锯齿波 10、有六组输出，每组可独立调节幅度大小，可供同时或分别使用。 11、最大输出电压会随负载的不同而变化。负载阻抗在不小于200欧姆范围内变化，脉冲宽度、脉冲重复频率应满足技术性要求 12、输出隔离度：≤10% 13、探穴灵敏度：当人体电阻在R=20K-500K欧姆，ΔR=-20K欧姆，R=510K-1M欧姆，ΔR=-50K欧姆，频率指示灯闪烁频率同时蜂鸣器发出声音 14、额定电压：交流220V50Hz、直流9V（6节2号电池） 15、输入功率：≤10VA 16、采用世界通用型稳压电源，输入电压范围100-240V 17、要求主机保修二年以上 参考型号：英迪KWD-808-I | 5 | 台 |
| 3 | 电线夹 | 电线夹 | 40 | 个 |

- 采购范围：货物的供应、运输和售后服务。

- 交货日期及地点：

2011年5月15日前至采购人指定地点：国家体育总局运动医学研究所（体育医院）。

三、合格的报价人

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违约、违法记录。

四、报价文件格式及相关要求

- 报价文件包括：1）营业执照复印件，2）报价表，3）售后服务承诺，4）若为代理商，则需提供相应授权文件，5）报价人认为需要的其他资料。报价文件每页须加盖公章，文件格式见第九条。

- 报价须按包对整包进行报价，且须为一次性报价。

- 每包报价文件需单独密封，且在封面注明所报包号。

- 报价人要按报价表的格式填写货物单价（包括但不限于货物报价、装箱、包装、送货和保险费用），除此之外，采购人无需再支付任何费用。

- 由于报价表填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

五、报价文件的递交（密封报价）

- 报价人可将密封好的报价文件直接送至采购单位，或以邮寄或速递方式送达。密封报价文件须在密封处加盖公章，邮寄或快递的报价文件须在信封处注明“密封报价”字样。邮寄或速递方式的报价文件送达时间晚于报价截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件恕不接受。

六、报价时间及地点

- 接受报价时间： 2011年4月26日前每日上午9:00至11:00，下午14:00-16:00（节假日除外）。逾期收到或不符合规定的报价文件将被拒绝。

- 报价递交地点：国家体育总局体育器材装备中心采购部（622#）

地址：北京市崇文区体育馆路3号

邮编：100763

七、评审原则

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

八、联系方式：

本项目联系人：冯国旗

电话： 67100059

传真： 67115975

九、报价文件格式

1. 营业执照复印件

2. 报价表

项目名称：小球中心二季度器材密封询价

项目编号：XJGQ11-003

包号：                                            价格单位：人民币元

| 品名 | 品牌 | 规格/型号 | 功能说明 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总计金额：

交货时间、地点：

报价有效期：

报价人全称（公章）：

日期：

联系人姓名：

联系方式：电话            传真            手机

包号：                                            价格单位：人民币元

| 品名 | 品牌 | 规格/型号 | 功能说明 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总计金额：

交货时间、地点：

报价有效期：

报价人全称（公章）：

日期：

联系人姓名：

联系方式：电话            传真            手机

2. 售后服务承诺

（由报价人自行填写）

3. 报价人认为需要提供的其他资料。

（由报价人自行填写）

国家体育总局体育器材装备中心

二○一一年四月十九日