- 国家体育总局科研所仪器设备

采购编号：TPXP11/01

采购单位: 国家体育总局体育器材装备中心

最终用户：国家体育总局体育科学研究所

日    期： 二〇一一年四月

目    录

第一部分：采购公告	2

一、项目名称及招标编号	2

二、采购内容	2

三、合格的报价人	2

四、报名	2

五、谈判时间、地点	3

第二部分：报价须知	3

一、总 则	3

二、采购信息说明	4

三、报价文件的编写	4

四、合同的授予	6

第三部分：评审标准	6

第四部分：采购清单	8

第五部分：报价文件格式	11

附件一（封面）	12

附件二：法定代表人证明书	13

附件三：法定代表人的授权委托书	14

（如非法人代表亲自参与谈判时提供，加盖单位公章）	14

附件四：产品报价明细表	15

第六部分  采购合同（草稿）	16

第一部分：采购公告

###### 一、项目名称及招标编号

国家体育总局科研所仪器设备

文件编号：TPXP11/01

###### 二、采购内容

技术要求详见第四部分采购清单。报价人可以报其中一包或两包全报，但必须按包报价，否则报价无效。

###### 三、合格的报价人

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必须的资金、设备和专业技术能力

4、在参加政府采购活动近三年内，没有重大违纪违约记录

5、注册资金不少于人民币50万元

          - 四、报名

1、报名时间：2011年4月11日-4月15日每天上午9点-11点，下午2点-4点

2、报名地点：国家体育总局体育器材装备中心622室

3、报名时请携带以下文件：

  - 有效营业执照副本复印件（加盖单位公章）

  - 法人代表授权委托书原件（法人代表签字或盖章，并加盖单位公章）

授权委托书格式如下：

法定代表人的授权委托书

国家体育总局体育器材装备中心：

本授权委托书声明：注册于            （公司住址）的            （公司名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （法定代表人授权代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称） 项目，采购编号：          ，以本公司名义前去报名、购买采购文件。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名：           签字：

授权代表印刷体姓名：           签字：              职务：

授权代表身份证号：             （身份证复印件附后）

公司全称（公章）：

本授权书格式仅限报名时使用。报价文件中的授权书格式以采购文件附件中提供的格式为准。

  - 授权代表身份证原件及复印件

只有按采购单位要求预先进行报名、登记的企业方可参与竞争性谈判。

###### 五、谈判时间、地点

  - 谈判时间：2011年4月18日13：30开始

  - 谈判地点：国家体育总局体育器材装备中心502会议室

谈判等候区: 国家体育总局体育器材装备中心621会议室

3、联系人：席萍、冯国旗

联系电话：67193150、67100059

传真：67115975

报价人须按采购单位要求按时携带报价文件参加谈判，如未能按时参加谈判，则视为自动放弃本次采购活动。

第二部分：报价须知

###### 一、总 则

- 适用范围

本文件适用于本次所有产品的采购。

- 采购方式

本次采购按照公开、公正、公平的竞争原则，采用竞争性谈判方式进行国内采购。

3． 语言

报价文件及报价人与采购人之间的与报价文件有关的往来函电和文件均须使用中文。

4． 供货时间要求

4.1 计划供货时间： 合同签定后60个日历天。

4.2报价人可在坚持其报价的前提下，在其报价文件中对前款规定的计划供货时间予以提前。

###### 二、采购信息说明

- 5．采购信息的内容

5.1本项目的采购信息包括下列文件：

第一部分   采购公告

第二部分   报价须知

第三部分   评审标准

第四部分   采购清单

第五部分   报价文件格式

第六部分   采购合同

5.2 报价人应认真审阅采购信息中所有的须知、条件、格式、项目、技术要求等。

5.3 报价人应认真检查报价文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补齐。

###### 三、报价文件的编写

6．要求

报价人应仔细阅读采购信息文件的所有内容，按采购信息文件的要求编制报价文件，

并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其报价对采购信息文件做

出实质性响应。

7．报价文件的组成

7．1“报价文件”应包括下列部份：

- 法定代表人证明书（加盖单位公章）；

- 法人代表授权委托书（如非法人代表亲自参与谈判时提供，加盖单位公章）；

- 报价企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

- 报价企业2010年相关产品经营业绩合同复印件（加盖单位公章）及用户联系方式；

- 报价企业2010年第四季度依法缴纳税收及社保的相关证明材料复印件（加盖单位公章）

- 报价企业如为代理商需提供生产厂家授权书复印件（加盖单位公章）

- 产品报价明细表；

- 产品技术指标介绍；

- 产品彩图；

- 售后服务介绍；

- 交货时间承诺；

8．报价文件格式

8.1采购信息文件中凡提供报价文件格式的内容，报价人应按提供的格式填写，其余未提供格式的内容由报价人自行设计编写。

8.2报价文件应用A4纸打印、装订成册。

8.3报价人应在报价文件中详细说明所报产品的技术指标、规格等。

9．报价

9.1报价方应提供以人民币为结算单位的报价。

9.2报价企业的报价应为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于以下费用：

货物费用、运费、安装费、维护费、保险费、税金、利润等。

9.3 报价还必须包括招标服务费，招标服务费按报价的1.5%计取，由成交人在收到成交通知书后7个工作日内向招标单位一次支付。

10．报价文件的形式

10.1报价文件正本一份、副本二份，报价人应按照采购信息文件要求，在报价文件适当的位置填写报价人全称并加盖公章，同时由法定代表人或正式授权的代表签字。

10.2正本和副本如果不一致之处，以正本为准。

10.3报价文件的文本内容正本应打印或使用不褪色的墨水书写，其“正本”、“副本”字样应加盖或打印在报价文件封面右上角。报价文件正本、副本均需密封递交。

10.4邮寄、电报、电话、传真形式的报价文件概不接受。

###### 四、合同的授予

11．合同授予的条件

本项目合同将授予符合采购需求、产品质量同等、售后服务同等且报价最低的报价人。不满足采购需求的，或产品质量差的，或售后服务差的，或有其它问题的最低报价人将不能获得本项目的合同。

12. 成交结果通知方式

12.1评审结束后，由国家体育总局体育器材装备中心签发“成交通知书”，成交人应在收到通知书当日以书面形式确认。

12.2“成交通知书”将作为签订合同的重要依据，当“成交通知书”与合同有差别时，以合同为准，合同将作为成交人的最终供货依据。

13．合同的签订

13.1报价单位在收到成交通知书3天内，须与采购人签订供货合同。

13.2供货合同经采购人、成交人双方法人代表或其授权代表签字并加盖公司印章后立即生效。

13.3采购信息文件、成交方的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分：评审标准

- 总则

第一条  本项目评审标准是依据《中华人民共和国政府采购法》及相应法规、文件制定本评标标准。

第二条  评标原则：

1、公开、公正、公平。

2、科学、合理。

3、反不正当竞争。

4、贯彻招标单位对本项目的各项要求和原则。

5、《中华人民共和国政府采购法》。

第三条  评审工作由专家和采购人代表组成的谈判小组承担。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中，专家的人数不少于成员总数的三分之二，招标单位工作人员不参加评标。

二、谈判程序及说明

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组可以要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行二次报价，谈判小组将根据谈判情况及企业二次报价结果确定成交供应商。

三、评选标准

谈判小组将从以下几个方面对供应商进行综合评定：企业规模与实力、生产销售能力、产品价格、产品技术性能、产品档次、售后服务、同类型项目业绩。

第四部分：采购清单

第一包：

|  | 序号 | 产品名称 |  | 技术指标 |  | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 频谱仪 |  | 频率范围: 9 kHz 至 7.5 GHz /能够覆盖Zigbee/Bluetootch/WIFI等2.4G通信的信道内分析及远端杂散信号分析/绝对幅度精度 : ±0.5 dB/极高的测试精度/+13 dBm 三阶截获（TOI）/ 动态范围很大/仪器自身的显示平均噪声电平（DANL）:2.4G时, 可以达到 -158 dBm/仪器的本身噪声非常低, 意味着灵敏度非常高, 可以探测到极其微弱的信号/测试范围广, 可升级能力强/未来可升级各种无线通信制式的深层次分析能力。配件及附件要求:N9000A-EMC；前置放大器N9000A-P07，Preamplifier, 7.5 GHz；Basic EMC functionality；电源E3631A，DC power supply. Triple output: 0- +25V, 0-1A; 0- -25V, 0-1A; 0- 6V, 0-5A 80W；模拟测量应用软件W9063A-2FP；相位噪声测量应用软件W9068-2FP；噪声系数测量应用软件W9069A-1FP；全部的电缆线、转接头。 |  | 1台 |  |  |
|  | 2 | 基于IEEE1394的高速CCD摄像传感器及开发套件 |  | （1）Basler A602fc 1394高速CCD摄像头2套以及配套的日本宾得PENTAX 6mm镜头共2套，配套的日本宾得PENTAX 8-45mm变焦镜头2套；（2）卡西欧（CASIO） EX-FH25 高速摄影照相机共两套。主要技术参数：高速摄影速度可达1000fps，高速摄像(HS) 224 x 64 (1000 fps) 224 x 168 (420 fps) 448 x 336 (240 fps) 640 x 480 (120 fps) ，SDHC卡 / SD卡 / MMC卡 / MMC plus 兼容，MOV 格式, H.264/AVC, IMA-ADPCM (立体声)。(3) 贝尔金笔记本1394a火线ExpressCard接口卡2套，主要技术参数：提供两个1394a火线接口；符合PCI Express 1.1规格；34mm ExpressCard规格；支持100,200 and 400 Mbps的1394a火线传输速率，支持热插拔，配备ExpressCard插槽的电脑，支持Windows 2000/XP/vista/7及Linux2.6.x或以上操作系统。（4）Adobe Photoshop CS5中文版MAC（适用于Apple Mac电脑）软件1套，Adobe Illustrator CS5中文版MAC（适用于Apple Mac电脑）软件1套。(5)水下CCD摄像头共4套，主要技术参数：成像芯片：1/3" Super Had Color CCD Sony。有效像素：NTSC : 512(H)X492(V)，PAL : 500(H)X582(V)。解析度：420 TV Lines。同步系统：Internal。扫描系统：NTSC 525 LinesPAL 625 Lines2:1 Interlaced。视频输出：1.0Vp-p Composite. 75 Ohms。信躁比：More then 50 dB (AGC Off)。最低照度：0.5 Lux at F2.0 w/o LED, 0 (zero) Lux with LED。背光补偿：Automatic。白平衡：2100ⅹK…8200ⅹK Auto。咖玛纠正：4dB~30dB Auto r=0.45。躁点：0.005%。快门速度：NTSC 1/60…1/100,000 sec，PAL 1/50…1/100,000 sec。LED 特性：850nm 30 degree IR LED x 12 EA。红外有效距离：10M (30ft) 。输出端口：DIY cable with BNC-Female for Video, DC Jack-Male for Power 30M Cable。 |  | 1套 |  |  |
|  | 3 | 三脚架 |  | 超轻量、高强度的铝合金和碳纤材质.全高EV有:1570mm;全高EV无:1322mm;升降中轴:248mm;最低高度:125mm;缩长:462mm;脚径/段数:22mm/4段;重量:1130g;最高负重:5kg;EV方式:手动;脚管:I.J.P;锁紧方式:扳扣.脚垫：可调脚垫;三脚架包:脚架套 |  | 4个 |  |  |

第二包：

| 产品名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 拉压力、力矩、冲击加速度、通用加速度等传感器和数据采集线缆 | 原始数据采样和样机测试。 （1）加速度传感器5套，主要技术指标：A3030三轴运动测量加速度传感器，三轴均为100G量程，单板结构，贴片天线。可以采用WSN技术无线传感器网络节点，节点具有数据存储功能，与USB无线网关配合，构建无线网络。可视传输距离100米，适合内置于其它被测物体，单板结构不高于45×30mm，电源5.5-12V供电，含7.2V电池。 （2）扭力扭矩传感器节点2套。主要技术指标：TQ101D在TQ101基础上添加LCD显示功能，可实时显示扭力的最大值，贴片天线，可视传输距离100米，设备体积不高于60×35×15mm，电源3.6-5.5V供电，含3.6V电池。 （3）与（1）、（2）配套的USB接口无线网关３套，BS903内置远距离模块,无线距离可达1000米，含Beedata采集控制软件。 （4）存储式加速度传感器5套,主要技术指标:A3030-S三轴100g量程，内置4M存储器，内置贴片天线，可实时显示运动加速度数据，可存储加速度数据，可显示特定时间段内的加速度最大值，可计时，可设定延迟采集开始时间，可无线数据传输，可变化显示加速度单位 （5）ZIGBEE 无线传输模块共40套，型号：IP_Link1200-1264 2.4G。 （6)LASER ULS通用激光传感器共1套，主要技术指标：测量脉冲激光：波长：905纳米（红外线），安全等级：(美国)食品及药物管理局标准1级(CFR 21)。测量脉冲激光发散角：2.5毫弧度。辅助瞄准激光：可关闭，波长：650纳米（红色）；安全等级：(美国)食品及药物管理局标准2A级(CFR 21)；开关：软件控制。瞄准镜 ：放大倍数：1.5-4 x 16。输入电压：标准：9-30VDC@170mA 最大(标称12-24VDC)。通讯：设置和显示：RS232（付送数据线），串行数据输出：RS485，模拟输出： 4-20mA (絕緣)。外观：尺寸：13.5cm L x 12cm W x 6.3cm H，重量：0.8公斤，外壳：金色阳极氧化铝，安装：75mm前后间距和110mm侧间距（四个孔）。环境：外壳：NEMA4或IP64认证（防水防尘），温度：-30ºC到60ºC。数据线：4针通訊线带RS232 DB9针接電腦，12针輸出线带供电，RS485和4-20mA电流环输出，輸出接口：12针口輸出所有数据（附送数据线），操作系统：Windows 95/98/2000/NT/XP/VISTA/7，媒介：光盘。参数儲存：系统配置和数据采集（距离数据或診斷数据），显示：距离、单位、模拟电流仿真、继电器仿真、设定。可配置参数：单位、量程區、测量模式、距离补偿、模拟限制。性能参数：最大精度，典型值1cm，最高时2cm，特殊应用少于1厘米；最大分辨率：1mm。最小量程：0.15米。最大量程：266m白墙（接收率90%），133m暗色墙（接收率20%）。带棱镜最大量程2000m。最高数据更新率2000Hz。Cos（余弦）补偿：软件内置。(7)iChips CO2128 WiFi 通信模块共20套,技术参数:封装：128-pin LQFP；大小：14x 20 x 1.4 mm, 0.5 mm 间距；处理器内核：32-bit RISC ARM7TDMI, 0.13微米, low-leakage；I/O工作电压：3.3V +/- 10%；核心工作电压：1.2v +/- 10%；工作频率：最高48MHz；工作湿度：最大90%（非结露）；工作温度：-40°to 85°C(-40°to 185°F)；功耗（带外部VDD，内核工作 1.2V）:190mW (典型的)；休眠模式电流：<50μA；接口：2个USART、两线制接口、两个SPI、HPI、EBI、RMII。 （8）迪文VGA驱动组件共20套，产品型号EKTT04F1,产品内核K600,产品类别标准型，技术指标： TFT-ID 0x03（EKTT04F1），显示色彩65K 色真彩色；接口类型标准VGA 接口；分辨率(宽xRGBx高，像素)800x600（EKTT04F1）；串口模式〔2〕全双工异步串口（UART），8N1 模式（1 个起始位，1 个停止位，8 个数据位，没有校验位），波特率1200-115200bps ，可以软件设置不同波特率；USB 接口，支持CP2102 USB/UART转换器；VGA接口支持标准VGA 接口设备：如显示器（CRT、液晶、投影仪）。 | 1套 |

特别说明：除第一包中频谱仪外，其他产品必须为国产产品

第五部分：报价文件格式

报价人提交文件须知

1.报价人应按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件，本文件第7条规定提交的其他有关资料未给出格式文件的，由报价人自行设计编写。混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由报价人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．报价人提交的材料将被保密保存，但不退还。

5.全部文件应按报价须知中规定的语言和份数提交。

###### 附件一（封面）

报  价  文 件

采购项目：国家体育总局科研所仪器设备

项目编号：TPXP11/01

报价人全称：

（盖章）

法人代表：

（签 字）

授权代表：

（签 字）

报价时间：

报价人地址：

- 联系电话：

###### 附件二：法定代表人证明书

国家体育总局体育器材装备中心：

（姓名、性别、年龄）在我单位任       （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。
　　特此证明。

法定代表人住址：               法定代表人身份证号：         （身份证复印件附后）

法定代表人电话：                
报价人全称（公章）：

日期：  年   月  日

###### 附件三：法定代表人的授权委托书

###### （如非法人代表亲自参与谈判时提供，加盖单位公章）

国家体育总局体育器材装备中心：

本授权委托书声明：注册于            （报价人地址）的            （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的

（报价人代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称） 项目，采购编号：          ，以本公司名义参加竞争性谈判。谈判代表在报价、谈判过程中签署的一切文件及成交后签定的采购合同，以及处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。授权代表无转委托权。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名：           签字：

报价人代表印刷体姓名：           签字：              职务：

报价人代表身份证号：             （身份证复印件附后）

报价人全称（公章）：

###### 附件四：产品报价明细表

项目名称：

采购编号：

包号：

价格单位：人民币元

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 技术指标 /性能描述 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请报价人按包填写此表

报价人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

第六部分  采购合同（草稿）

合同编号：

甲方(采购人)： 国家体育总局体育科学研究所

乙方(成交人)：

丙方（招标单位）：国家体育总局体育器材装备中心

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，合同各方经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，甲、乙、丙三方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

  - “项目”指                                                。

  - “合同”指甲、乙、丙三方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

  - “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲、乙、丙三方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

  - “合同货物”指合同货物清单（附件一）（同报价文件中产品报价明细表，下同）中所规定的货物、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

  - “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、配套施工、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

  - “检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

  - “验收单”指检验完成后由甲、乙双方共同签署的验收单。

  - “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

  - “保修期”指自验收单签署之日起，乙方以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。

  - “第三人”是指本合同三方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

  - “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

  - “报价文件”指                        项目(项目名称)         号（采购编号）采购文件。

  - “报价文件”指乙方按         号（采购编号）采购文件的要求编制和投递，并最终被采购单位接受的报价文件。

  - 合同标的

甲方同意从乙方购买合同货物，乙方同意向甲方出售附件一、合同货物清单（同报价文件中产品报价明细表）中所列货物及相关服务。

15、   丙方作为本项目采购单位负责监督本合同的执行。

二、合同价格

- 合同总金额为人民币         元（大写：        元整）。

- 本合同价格为包含了购买合同货物及其全部相关服务的费用和所需缴纳的所有税费,包含但不限于：货物发运到指定地点并安装调试及合同货物的进口报关、仓储、保险、保修、维修、保养等一切费用。

- 合同货物详细目录及价格见附件一、合同货物清单（同报价文件中产品报价明细表）。

三、合同款支付和结算方式

- 本合同生效后十日内，甲方支付乙方合同总额的50%；

- 甲、乙双方签定验收合格单后十日内，甲方再向乙方支付货款总额的45%

- 产品保修期满一年且无质量问题后十日内由甲方支付乙方剩余的5%货款；

- 付款方式：甲方将以转帐支票方式向乙方支付每笔货款，已方提供相应金额的发票。

- 如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方在书面通知乙方后,有权从上述付款中直接扣除该等款项。

四、 交货

- 交货方式：现场交货

    - 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点，并负责进行安装、调试。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

    - 所有货物运抵现场并安装调试合格，经甲方核对无误，甲、乙双方签署收货单的日期为交货日期。

    - 其他约定事项交货内容将包括有关设备的安装、调试以及设备安装前期的工程配合等内容。

- 交货日期               。

- 运输方式乙方负责免费运输。

- 交货（安装、调试、服务）地点：                     。

五、包装和标记

- 乙方交付的所有合同货物应具有适于长途运输多次搬运和装卸的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

- 下列资料包装在合同货物的包装箱中：

- 装箱单

- 合同货物数量和货物生产商家出具的质量合格证书、保修证书

- 产品使用说明书及其它必要的技术资料（中文）

3、 乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

六、质量标准和检验

- 乙方承诺提供给甲方的合同货物质量应符合国家标准(强制或推荐)、行业标准、企业标准及相应的技术规范要求中要求最高的标准,并提供其出具的质量合格证书。

- 除招标文件另有规定或乙方已在投标文件中载明并为甲方所接受外，乙方不得将合同的全部或部分转让、转包或分包给其他供应商履行,但合同的主体或关键性工作必须由乙方亲自完成。

- 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

- 甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。

- 在甲、乙双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后十日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担，且货物保修期顺延至甲方再次验收合格之日起算。

七、  技术服务和保修责任

- 乙方对合同货物的质量保修期为验收单签署之日起（ ）年。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。

- 乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的维修服务及零配件更换。

- 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后（ ）小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后（ ）小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。

- 如乙方在接到甲方维修通知后（ ）小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后（ ）小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

- 在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 在合同货物保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的零配件及维修服务，甲方应按乙方提供的优惠价格向乙方支付相关费用， 乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物和相关配件的价格向甲方提供备品备件。

- 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在(48)小时内到达现场，迅速排除货物故障。

八、违约责任

- 如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务；或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

- 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

- 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物或／和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经甲乙双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将或甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及甲方为保护货物所支出的其它必要费用。

- 如乙方延期交付货物或交付货物不符合本合同或招标文件的要求、投标文件的承诺，甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

- 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

- 延期付款的违约责任

- 在乙方未违约的情况下，如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款，每逾期一日，甲方应按照逾期未支付金额的百分之（一）计算，向乙方支付逾期付款违约金，但不超过合同总金额的百分之（十）。

- 如在乙方未违约的情况下，甲方要求退货，应向乙方支付退货部分价款百分之（十）的违约金。

- 延期交货的违约责任

- 如乙方未按合同规定的交货日期向甲方或丙方交货时，则每逾期一日，乙方应按逾期交货货物价款总值的百分之（一）计算，向甲方支付逾期交货违约金，但不超过合同总金额的百分之（十）。乙方支付逾期交货违约金并不免除乙方交货的责任。

- 如乙方在合同规定的交货日期后（十）天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权单方解除合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付全部货款百分之（十）的违约金。

- 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

九、  不可抗力

- 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另外两方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另外两方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外两方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

- 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十、  联系方式

- 合同各方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。

- 合同各方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

甲方： 	联系人：

地址：                    	邮编：

电话：               	传真：

开户银行及帐号：

乙方： 	联系人：

地址： 	邮编：

电话：             	传真：

开户银行及帐号：

丙方：国家体育总局体育器材装备中心	联系人：席萍

地址：北京市崇文区体育馆路3号       	邮编：100763

电话：              	传真：

开户银行及帐号：

上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十一、  保密条款

- 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

- 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人（但三方聘请的律师除外）泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十二、  合同的解释和法律适用

- 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

- 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

- 对本合同的任何解释均应以书面作出。

- 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

十三、  合同的终止

- 本合同因下列原因而终止：

- 本合同正常履行完毕；

- 合同双方协议终止本合同的履行；

- 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

- 任何一方行使解除权，解除本合同。

- 对本合同终止有过错的一方应赔偿另外两方因合同终止而受到的损失。对合同终止各方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十四、  争议的解决

- 合同各方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则各方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十五、  合同的补充、修改和变更

- 三方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

- 对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

- 各方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十六、  合同的生效

本合同经三方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

十七、  其它约定事项

- 本合同未尽事宜，按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。

- 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

- 一方当事人未经另外两方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

- 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，丙方执两份。

- 本合同涉及的报价文件，正本由国家体育总局体育器材装备中心保存，副本由甲方保存。

甲方（采购人）：

（公章）

法定代表或授权代表：

签订时间：2011年  月   日

乙方（中标人）：

（公章）

法定代表或授权代表：

签订时间：2011年  月    日

丙方（招标单位）：国家体育总局体育器材装备中心

（公章）

法定代表或授权代表：

签订时间：2011年  月   日