标

项目名称： 国家体育总局国家队便携医疗器械及训练器材竞争性谈判                          项目编号：TPWH15/28

项目名称：国家体育总局国家队便携医疗器械
及训练器材竞争性谈判

项目编号： TPWH15/28
采购单位: 国家体育总局体育器材装备中心

采 购 人：  国家体育总局   
日    期： 2015 年10月
目    录
3第一部分 采购公告


3一、项目名称及项目编号


3二、采购内容


3三、合格的报价人


3四、报名


4五、谈判时间、地点


5第二部分  报价须知


5一、总 则


5二、采购信息说明


6三、报价文件的编写


8四、合同的授予


9五、质疑和投诉


9六、其它须知


10第三部分  产品清单和技术指标


10第一包 GPS运动检测及轨迹跟踪系统（ 谈判时须提供报价产品的说明书）


11第二包 深层肌肉刺激仪（ 谈判时须提供报价产品的说明书）


11第三包 心脏除颤器等（ 谈判时须提供报价产品的说明书）


12第四包 腕式检测系统等（ 谈判时须提供报价产品的说明书）


13第五包 便携式超声波治疗仪等（谈判时须提供报价产品的说明书及非打印彩色图册）


14第六包 橄榄球专项鞋（谈判时须提供样品）


14第七包动作解析软件等


14第八包高尔夫球等（谈判时提供样品或图册）


152.交货日期及地点：签订合同后一个月内至采购人指定地点（国内


15第四部分：评定标准


15一、总则


15二、谈判程序及说明


16三、评定标准


16第五部分：报价文件格式


16报价人提交文件须知


17附件一（封面）


18附件二  法定代表人证明书


19附件三  法定代表人的授权委托书


19（如非法人代表亲自参与谈判时提供，加盖单位公章）


20附件四  产品报价明细表


20附件五 产品技术偏离表


21第六部分  采购合同（草稿）




第一部分 采购公告

一、项目名称及项目编号

项目名称：国家体育总局国家队便携医疗器械及训练器材竞争性谈判
项目编号： TPWH15/28
二、采购内容
本次采购共八包，第一包GPS运动检测及轨迹跟踪系统（预算：438000元）；第二包深层肌肉刺激仪（预算35000元）；第三包心脏除颤器等（预算：50000元）；第四包腕式检测系统等（预算为236000元）；第五包便携式超声波治疗仪等（预算为94800元）；第六包橄榄球专项鞋（预算为105000元）；第七包动作解析软件等（预算为24000元）；第八包高尔夫球等（预算为128000元）。具体技术要求详见第三部分采购清单及要求。
报价人必须按包报价，否则报价无效。（其中第四包已获得进口采购审批）
三、合格的报价人

1、 具有独立承担民事责任的能力；
2、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、 本次采购不接受联合体报价。
四、报名
须由法定代表人或授权代表人向采购单位报名，以邮寄(含快递)、传真、电子邮件、电报、电话等方式的报名无效。只有按采购单位要求预先进行报名的企业方可参与竞争性谈判。报名时请携带以下文件（每页需加盖报价人公章）：

(1) 有效营业执照副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件（非法定代表人亲自报名时提供，本授权书格式仅限报名时使用）；

法定代表人的授权委托书

国家体育总局体育器材装备中心：

本授权委托书声明：注册于            （公司住址）的            （公司名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （法定代表人授权代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称） 项目，采购编号：          ，以本公司名义前去报名、购买采购文件。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名：           签字：           

授权代表印刷体姓名：           签字：              职务：           

授权代表身份证号：             （身份证复印件附后）

公司全称（公章）：                                       
（3）授权代表身份证原件及复印件；（以下时间可根据需要进行调整）
未携带以上文件的将不能参加报名，未经报名登记而复制采购文件，其报价文件将被拒绝。 

报名时间为 2015 年10月28日- 2015 年11月2日每日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00（周六、日，法定节假日除外）
报名联系人：   张庆伟    
联系电话：   67192702   
五、谈判时间、地点

1、报价文件递交及谈判开始时间： 2015 年11月4日上9：00 ，逾期递交或报价文件不符合采购规定，则被拒绝。
2、谈判地点：国家体育总局体育器材装备中心502会议室
谈判等候区: 国家体育总局体育器材装备中心621会议室

地址：北京市东城区体育馆路3号国家体育总局综合楼6楼
3、报价人须按采购单位要求按时到达指定地点等候参加谈判，如未能按时参加谈判，则视为自动放弃本次采购活动。每个报价人指定的谈判代表不得超过三人。
第二部分  报价须知
一、总 则

1． 适用范围

本文件适用于本次所有产品的采购。

2． 定义

2.1“采购单位”指组织本次采购的国家体育总局体育器材装备中心。

2.2“采购人”指 国家体育总局 。

2.3“采购货物”指本采购文件第三部分所述所有货物。

2.4 “服务”指本采购文件第三部分所有货物相关的运输、装卸、售后服务以及其它类似的义务。

2.5“潜在报价人”指已报名登记的供应商。

2.6“报价人”指已报名登记并参加报价的供应商。

3． 采购方式

本次采购按照公开、公正、公平的竞争原则，采用竞争性谈判方式进行国内采购。

4． 语言

报价文件及报价人与采购单位之间的与报价文件有关的往来函电和文件均须使用中文。

5． 供货时间和地点
5.1 供货时间：详见采购要求。

5.2 供货地点：用户指定国内地点。
二、采购信息说明

6．   采购信息的内容

6.1本项目的竞争性谈判文件包括下列文件：

第一部分   采购公告

第二部分   报价须知

第三部分   采购清单

第四部分   评审标准

第五部分   报价文件格式
6.2 报价人应认真审阅竞争性谈判文件中所有的须知、条件、格式、项目、技术要求等。

6.3 报价人应认真检查竞争性谈判文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购单位提出，以便补齐。
7． 竞争性谈判文件的澄清、修改

7.1 任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的潜在报价人，均应在递交报价文件截止时间前，以书面形式通知采购单位，或在谈判过程中向谈判小组提出。

7.2 对在递交报价文件截止时间之前收到的澄清要求，采购单位认为不必要进行澄清及/或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复；采购单位决定对其答复的，将以当面交接、传真、电子邮件或在中国政府采购网公告等书面方式送达要求澄清的报价人或全体潜在报价人。

7.3 在递交报价文件截止时间前任何时候，无论出于何种原因，采购单位均可对发出的竞争性谈判文件以补充文件形式进行修改，并按照7.2款方式将修改内容通知所有潜在报价人。
7.4 澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。
7.5 采购单位可以视采购具体情况，在竞争性谈判文件要求递交报价文件截止时间前，有权决定延长递交谈判文件截止时间，并按照7.2款方式将变更时间通知所有潜在报价人。
三、报价文件的编写

8． 要求

报价人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求编制报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其报价对竞争性谈判文件做出实质性响应。

9． 报价文件的组成

 “报价文件”至少应包括下列部份（每页需加盖报价人公章）：

（1）法定代表人证明书或授权委托书（非法定代表人亲自参与谈判时提供）；

（2）报价企业营业执照副本复印件；

（3）报价人简介（包括从业经历、同类型业绩、人力资源、技术实力等，以及报价产品生产企业的规模、实力，如主要设备数量、技术人员和生产人员数量、生产能力、销售额度等）；

（4）报价人2015年第二或三季度依法缴纳税收和社会保障资金的相关记录；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）报价明细表；
（7）产品技术偏离表；

（8）报价产品彩图、说明书或技术相关情况介绍；
（9）交货时间承诺；
（10）售后服务承诺；
（11）企业在相应领域所获得荣誉、奖励等证明文件复印件；
（12）除产品制造商外须提供合法、有效供货渠道的证明文件， 本项目二、三、四、五包的报价企业须提供医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证以及所报价产品医疗器械注册证；

（13）报价人认为需要提供的其它说明和资料。
10.1竞争性谈判文件中凡提供报价文件格式的内容，报价人应按提供的格式填写，其余未提供格式的内容由报价人自行设计编写。
10.2 报价人应在报价文件中详细说明所报产品的技术指标、规格等。

10． 报价

11.1报价方应提供以人民币为结算单位的报价。

11.2报价企业的报价应为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于以下费用：

货物费用、运费、安装费、维护费、保险费、税金、利润等。

11.3报价人应该按照所报价产品实际情况填写报价产品技术偏离表，如果不按实际情况而是照抄采购产品技术要求，则被认为是企业诚信问题，将会按照政府采购相关法律法规处理。
11.4本次采购中的前四包收取采购服务费，服务费采取差额定率累进方式计费（如下表），由成交人在收到成交通知书后7个工作日内向采购单位一次支付。

	服务费率         类型
采购金额（万元）
	货物
	服务
	工程

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000～10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000～100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


11.5自报价文件递交截止日期算起，报价文件有效期为90日历天。
11． 报价文件的形式

12.1报价文件正本一份、副本二份，报价人应按照竞争性谈判文件要求，在报价文件适当的位置填写报价人全称并加盖公章，同时由法定代表人或正式授权的代表签字。

12.2正本和副本如果不一致之处，以正本为准。

12.3报价文件的文本内容正本应打印或使用不褪色的墨水书写，其“正本”、“副本”字样应加盖或打印在报价文件封面右上角。

12.4报价文件应用A4纸打印，采用胶订或线订形式装订成册。

12.5报价文件（正本和副本）均须密封后按照采购文件规定的时间和地点送达采购单位。
12.6邮寄、电报、电话、传真形式的报价文件概不接受。
四、合同的授予

12． 合同授予的条件

本项目合同将授予符合采购需求、产品质量同等、售后服务同等且报价最低的报价人。

13． 成交结果通知方式

14.1评审结束后，由采购单位签发“成交通知书”，成交人应在收到通知书当日以书面形式确认。采购单位对未成交的报价人不作未成交原因的解释。
14.2“成交通知书”将作为签订合同的重要依据，当“成交通知书”与合同有差别时，以合同为准，合同将作为成交人的最终供货依据。

14． 合同的签订

15.1成交人在收到成交通知书7天内，须与采购单位签订供货合同。前述合同不得对竞争性谈判文件和报价文件作实质性修改；成交人亦不得在收到成交通知书后，再与采购单位、采购人达成背离成交人报价文件和（或）前述合同实质性内容的其它协议或类似约定。
15.2采购合同经采购人、成交人、采购单位三方法人代表或其授权代表签字并加盖公司印章后立即生效。

15.3竞争性谈判文件、成交人的报价文件及其澄清文件等，均为签订本合同的依据。
五、质疑和投诉

15． 质疑和投诉
16.1报价人对采购事项有疑问的，可以向采购单位提出询问。采购单位将依法做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
16.2报价人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑并要求答复。
16.3报价人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。报价人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购单位将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
16.4采购单位将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑报价人和其他有关报价人，但答复的内容不涉及商业秘密。

16.5 质疑报价人对采购单位的答复不满意以及采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

六、其它须知
16． 存在法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股公司关联关系的企业，不得同时对同一采购项目中同一分包报价。如同时报价，谈判小组有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分报价人只保留其中一家，或直接决定一并拒绝。
17． 同品牌同型号报价产品

整包所报价产品为同品牌、同型号的不同报价人按一家报价人计算报价人数量。

第三部分  产品清单和技术指标
第一包 GPS运动检测及轨迹跟踪系统（ 谈判时须提供报价产品的说明书）
	序号
	器材名称
	数量
	单位
	技术指标

	1

	GPS运动检测及轨迹跟踪系统
	1
	套
	1、 技术要求：

1. 硬件组成：含5种微型传感器，包括三维加速度传感器、三维陀螺传感器、三维磁力传感器、GPS全球定位系统传感器、GLONASS全球定位系统传感器；
2. 三维加速度传感器采样频率：1000HZ；
3. 三维陀螺传感器采样频率：1000HZ；
4. 三维陀螺传感器采样精度：2000度/秒、1200豪特斯拉；
5. 实时遥测距离：250米；
6. 过滤技术：采用卡门过滤技术
7. IMA低强度运动坐标方向：12个；
8. IMA中强度运动坐标方向：12个；
9. IMA高强度运动坐标方向：12个；
10. 报警功能：可为每个测试终端设定体能目标，当体能消耗超出设定目标时自动报警，有效降低运动损伤风险；
11. 测试终端内置闪存不小于：2GB
12. 云端处理：Open Field运动员数据管理分析平台，实时数据采集、导入和分析，大数据云同步，档案管理，自动生成横向和纵向分析对比图，实现数据图表化，跟踪自动化。

13. 数据传输：USB2.0高速传输，监测数据实时传输至电脑并储存

14. 指示灯：3个LED灯，显示不同工作状态以及电量

15. 储存：多达28单元同步充电和上传，运输和储存

16. 报警功能：可为每个单元模块设定训练负荷目标，当指标超出设定目标时自动报警

17. 三维加速记录功能：记录冲击力，身体负荷，反应时间等指标。

18. 数据兼容专业分析软件及ANT技术。
二、配置要求：

1. S5运动单元模块：10个

2. 专业运动背心：10个

3. 远程接收器：1个

4. 配套三脚架：1个

5. SPRINT软件：1套

6. 云端数据管理平台账号：1个（含客户端）

7. 电源适配器：1套

8. 数据线：1套

9. 专业便携式数据传输箱：1套。


1.采购范围：货物的供应、运输和售后服务。
2.交货日期及地点：签订合同后一个月内至采购人指定地点（国内）。
第二包 深层肌肉刺激仪（ 谈判时须提供报价产品的说明书）
	序号
	器材名称
	数量
	单位
	技术指标


主要功能：
1、促进血液循环和淋巴流动；2、缓解痉挛，减轻肌肉疼痛；3、消解瘢痕组织；4、减少乳酸堆积；5、组织变软和激活；6、加速损伤后康复
	


1.采购范围：货物的供应、运输和售后服务。
2.交货日期及地点：签订合同后一个月内至采购人指定地点（国内）。

第三包 心脏除颤器等（ 谈判时须提供报价产品的说明书）
	序号
	器材名称
	数量
	单位
	技术指标

	1
	心脏除颤器
	1
	套
	操作模式：异步，通过电极板进行体外除颤
能量等级：20/50/100/160/250/360焦耳（50Ω）
放    电：360焦耳放电45次
输    出：抗空载运行和短路
充电时间：充电至360焦耳约7秒钟
电 极 板：电极板内含组合式儿童电极板
蓄 电 池：14.4V/1.4Ah，指示灯显示充电状态
充电时间：3小时至蓄电池充满


重量不超过：1.5kg
	


1.采购范围：货物的供应、运输和售后服务。
2.交货日期及地点：签订合同后一个月内至采购人指定地点（国内）。

第四包 腕式检测系统等（ 谈判时须提供报价产品的说明书）
	序号
	器材名称
	数量
	单位
	技术指标

	1

	腕式检测系统
	1
	台
	主机参数：

1.  尺寸不大于8x5x2 (cm)

2.  重量不大于75g

3.  信号通路血氧 、鼾声、体位

4.  外接设备指套及血氧探头

5.  内存--1 GB

6.  输出电流 25mA

7.  锂聚合物电池

8.  USB或电源充电 

9.  充电时间0.75时

10.  USB pc连接USB

11.血氧饱和度监测：灵敏度1%

12.脉率监测：灵敏度1 次/分 

软件分析结果包括：

1、 操作软件：包括定时，预设病人信息，远程服务器共享数据，编辑睡眠数据人工校准；

2、分析软件及分析结果：

1) 可确定并提供任一时间点的所处睡眠阶段、PAT值、血氧饱和度、脉率和体位的数据；

2)  可确定睡眠呼吸事件的总次数，及在各个睡眠阶段所占比例；

3)  不同体位呼吸睡眠事件发生总次数、不同体位睡眠参数统计AHI、RDI、ODI、不同体位睡眠时间。

4)  鼾声与体位相关性图表；

5)  睡眠分期列表

6)  睡眠、觉醒分期列表；

7)  睡眠参数AHI、RDI、ODI统计列表；

8)  血氧和脉率相关性图表；

9)  疗效随访报告

	2
	温热式低周波治疗仪
	1
	台
	最大治疗电流 19.5mA 

治疗频率 频率调整选择(1～1000Hz) 

内置处方数 自动治疗选择(3～100Hz) 

平衡调整 左右输出差异±30％ 

定时器 最大15分钟 

温热导子设定 最高43℃ 

手动处方不少于16个，自动处方不少于4个

标准配置内含一套导子，导子内含3个电极，一个主机。

外形尺寸(长×宽×高)不大于：30*15*40cm

重量不大于：3kg


1.采购范围：货物的供应、运输和售后服务。
2.交货日期及地点：签订合同后一个月内至采购人指定地点（国内）。

第五包 便携式超声波治疗仪等（谈判时须提供报价产品的说明书及非打印彩色图册）
	序号
	器材名称
	数量
	单位
	技术指标

	1

	便携式超声波治疗仪
	1
	台
	1.电源   输入： 100V—240V~，50Hz/60Hz，1.35A   

               输出：15V——3A

2.声工作频率：  1MHz±10%, 3MHz±10%
3.输出功率：     0.5W～10.0W±20%，当占空比≥80%, 使用5cm2治疗头
                0.5W～15.0W±20%，当占空比≤70%, 使用5cm2 治疗头
                0.1W～2.0W±20%，当占空比≥80%, 使用1cm2 治疗头

                0.1W～3.0W±20%，当占空比≤70%, 使用1cm2 治疗头
4.脉冲重复频率：100Hz±5%
5.占空比：10%～100%，每步调节10%
6.治疗时间：1～30分钟可调，允许偏差±10%
7.有效辐射面积：3.5cm2±20%,1.0cm2±20%
8.治疗头表面实际面积 ：   7.0 cm2±20%,1.8cm2±20%
9.有效声强：    最大3.0W/cm2±30%
10.波束不均匀性系数：小于8.0
11.波束类型：准直型
12. 防水等级：     IPX7 (仅适用于超声探头)
13. 产品尺寸不大于：     300mm×185mm×80mm (L×W×H)(含探头支架)
14. 整机重量：不大于1.95kg
15. 正常工作条件：  

温度： 10℃～40℃；湿度： 30%～85%；大气压力： 800hPa～1060HPa

	2
	电子血压计
	3
	台
	显示屏不小于4英寸LCD，能够快速检测除身体血压值，储存数量不小于100个，尺寸不大于180×150×100 mm，单机重量不超过800克。


1.采购范围：货物的供应、运输和售后服务。
2.交货日期及地点：签订合同后一个月内至采购人指定地点（国内）。

第六包 橄榄球专项鞋（谈判时须提供样品）
	序号
	器材名称
	数量
	单位
	技术指标

	1

	橄榄球专项鞋
	70
	双
	适用于国际正式橄榄球比赛的专用钉鞋，设计理念充分考虑橄榄球项目的特点，新颖独特。鞋面由软羊皮革制成，轻便、柔软、舒适、持久耐用，且防水性好。鞋床内带有泡沫设计，增加了穿着的舒适感，便于保持脚部干燥。配合金属及TPU材质组成的鞋钉，更好的把能量传递给双脚，有利于激发运动员瞬间的爆发力。鞋底配有螺栓配置，便于鞋钉更换。前钉具有牢固、抓地力强的特点。


1.采购范围：货物的供应、运输和售后服务。
2.交货日期及地点：签订合同后一个月内至采购人指定地点（国内）。

第七包动作解析软件等
	序号
	器材名称
	数量
	单位
	技术指标

	1

	动作解析软件
	1
	套
	可分析技术动作，并可在不同区域划线分析技术动作，也可进行动作的回放及慢放，也可进行动作的对比等

	2
	便携式二维标定框架
	1
	套
	可以进行水平轴和垂直轴两个方向的同时标定，便于定位和技术动作分析。

	3
	教练员视频技术分析系统
	2
	套
	进行视频图像采集，高速视频采集和播放，视频叠加、对比，简单运动学参数测量和分析。

还可实现视频剪辑、保存，视频运动轨迹追踪和显示，及关键画面的提取和保存。


1.采购范围：货物的供应、运输和售后服务。
2.交货日期及地点：签订合同后一个月内至采购人指定地点（国内）。

第八包高尔夫球等（谈判时提供样品或图册）
	序号
	器材名称
	数量
	单位
	技术指标

	1

	高尔夫球
	240
	盒
	1.巡回赛认可用球；2.三层或以上球。

	2
	防晒霜
	50
	个
	1.SPF50以上；2、适合多种肤质；3、无味，使用舒适感强；4容量不小于200ML。


1.采购范围：货物的供应、运输和售后服务。
2.交货日期及地点：签订合同后一个月内至采购人指定地点（国内
第四部分：评定标准

一、总则

第一条  本项目评定标准是依据《中华人民共和国政府采购法》及相应法规、文件制定本评定标准。

第二条  评定原则：

1、公开、公正、公平。

2、科学、合理。

3、反不正当竞争。

4、贯彻采购单位对本项目的各项要求和原则。

第三条  评定工作由专家和采购人代表组成的谈判小组承担。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中，专家的人数不少于成员总数的三分之二，采购单位工作人员不参加评定。

二、谈判程序及说明

谈判小组所有成员集中评定报价文件及集中与单一报价人分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判小组可视情况决定谈判轮次，但至少应进行一轮谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他报价人的技术资料、价格和其他信息。
对于以下两种情况：（1）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（2）因需求不明确、专利、专有技术、艺术品采购等原因不能事先计算出价格总额的，谈判小组可以在谈判过程中根据谈判情况修订采购需求中的技术、质量或性能特点以及相应的评审标准，并将修改内容以书面形式通知所有参加谈判的报价人。
谈判结束后，谈判小组可以要求所有参加谈判的报价人在规定时间内进行最终报价。参加谈判的报价人每次报价都应采用书面形式，由授权代表签字后同一时间递交至谈判现场。谈判小组将根据谈判情况及企业最终报价结果确定成交报价人。
三、评定标准

谈判小组将从以下几个方面对报价人进行综合评定：企业规模与实力、企业纳税及社保资金缴纳情况、从业经历、同类型项目业绩、企业报价、报价产品质量、相关服务承诺等。
第五部分：报价文件格式

报价人提交文件须知
1.报价人应按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件，本文件第9条规定提交的其他有关资料未给出格式文件的，由报价人自行设计编写。混乱的编排导致报价文件被误读或查找不到，后果由报价人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．报价人提交的材料将被保密保存，但不退还。
5.全部文件应按报价须知中规定的语言和份数提交。

附件一（封面）

报  价  文 件

采购项目：国家体育总局国家队便携医疗器械及训练器材竞争性谈判
项目编号： TPWH15/28
报价人全称：                                            

（盖章）
法人代表：                                            

（签 字）
授权代表：                                            

（签 字）
报价时间：                                            
报价人地址：                                          
联系电话：                                            

附件二  法定代表人证明书

国家体育总局体育器材装备中心：

（姓名、性别、年龄）在我单位任       （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。
　　特此证明。

法定代表人住址：               法定代表人身份证号：         （身份证复印件附后）

法定代表人电话：                
报价人全称（公章）：                                       

日期：  年   月  日
附件三  法定代表人的授权委托书
（如非法人代表亲自参与谈判时提供，加盖单位公章）

国家体育总局体育器材装备中心：

本授权委托书声明：注册于            （报价人地址）的            （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  

（报价人代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称） 项目，采购编号：          ，以本公司名义参加竞争性谈判。谈判代表在报价、谈判过程中签署的一切文件及成交后签定的采购合同，以及处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。授权代表无转委托权。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名：           签字：           

报价人代表印刷体姓名：           签字：              职务：           

报价人代表身份证号：             （身份证复印件附后）

报价人全称（公章）：                                       

附件四  产品报价明细表

项目名称：

采购编号：

                                                            价格单位：人民币元

	序号
	品名
	品牌/产地
	规格/型号
	技术指标
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


总计：人民币                                       

包括但不限于货物、运输及相关过程中的其他费用
报价人全称（公章）：                              


法定代表人或授权代表签字：                                     
日期：                                    
附件五 产品技术偏离表

	序号
	品名
	数量
	采购文件
技术要求
	报价文件
对应技术指标
	偏差
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第六部分  采购合同（草稿）

合同编号：

甲方(采购人)： 

乙方(成交人)： 

丙方（采购单位）：国家体育总局体育器材装备中心

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目采购文件的规定，合同各方经平等协商达成合同如下： 

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，甲、乙、丙三方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、 “项目”指                                ，采购编号：                  。

2、 “合同”指甲、乙、丙三方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

3、 “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲、乙、丙三方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

4、 “合同货物”指合同货物清单（附件一）（同报价文件中产品报价明细表，下同）中所规定的货物、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

5、 “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、配套施工、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

6、 “检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

7、 “验收单”指检验完成后由甲、乙双方共同签署的验收单。

8、 “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

9、 “保修期”指自验收单签署之日起，乙方以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。

10、 “第三人”是指本合同三方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

11、 “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

12、 “采购文件”指                   项目(项目名称)            号（采购编号）采购文件。

13、 “报价文件”指乙方按           号（采购编号）采购文件的要求编制和投递，并最终被采购单位接受的报价文件。

14、 合同标的

甲方同意从乙方购买合同货物，乙方同意向甲方出售附件一、合同货物清单（同报价文件中产品报价明细表）中所列货物及相关服务。

15、   丙方作为本项目采购单位负责监督本合同的执行。

二、合同价格

1、 合同总金额为人民币          元整（大写：              元）。

2、 本合同价格为包含了购买合同货物及其全部相关服务的费用和所需缴纳的所有税费,包含但不限于：货物发运到指定地点并安装调试及合同货物的进口报关、仓储、保险、保修、维修、保养等一切费用。

3、 合同货物详细目录及价格见附件一、合同货物清单（同报价文件中产品报价明细表）。

三、合同款支付和结算方式
1、 本合同生效后十日内，甲方支付乙方合同总额的    %，即人民币       元（大写：       元整） ；
2、 甲、乙双方签订验收合格单后十日内，甲方再向乙方支付货款总额的   %，即人民币   元（大写：       元整）；其中的5%计人民币     元（大写：       元整）作为产品质量及售后服务保证金，由乙方以转账支票方式缴纳给甲方，在产品保修期满一年且无质量问题后十日内由甲方支付乙方；

3、 付款方式：甲方将以        （网上汇款、转账支票等）方式向乙方支付每笔货款，乙方提供相应金额的发票。
4、 如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方在书面通知乙方后,有权从上述付款中直接扣除该等款项。乙方在签订合同签需向丙方支付1.5%成交额度的中标服务费。
5、 各方理解并认同：如该项采购采用财政直接支付方式，乙方需向甲方提供正式发票等相关文件资料（一次性支付全款或付清尾款时还需提供甲方授权人或联系人签收的验收、调试等相关合格单原件），甲方收到以上文件后三个工作日内向财政部提交财政直接支付申请，资金到账时间，由财政部审批程序决定。该项付款方式非甲方所能控制，甲方不承担由此造成的付款延误责任。

四、 交货

1、 交货方式：现场交货

A、 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点，并负责进行安装、调试。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

B、 所有货物运抵现场并安装调试合格，经甲方核对无误，甲、乙双方签署收货单的日期为交货日期。

C、 其他约定事项交货内容将包括有关设备的安装、调试以及设备安装前期的工程配合等内容。

2、 交货日期
        年       月       日。（注：如采用财政直接支付方式，与供应商再商定具体交货时间安排）
3、 运输方式
                                      。

4、 交货（安装、调试、服务）地点：                       。

五、包装和标记

1、 乙方交付的所有合同货物应具有适于长途运输多次搬运和装卸的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、 下列资料包装在合同货物的包装箱中：

1) 装箱单

2) 合同货物数量和货物生产商家出具的质量合格证书、保修证书

3) 产品使用说明书及其它必要的技术资料（中文）

3、 乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

六、质量标准和检验

1、 乙方承诺提供给甲方的合同货物质量应符合国家标准(强制或推荐)、行业标准、企业标准及相应的技术规范要求中要求最高的标准,并提供其出具的质量合格证书。

2、 除采购文件另有规定或乙方已在报价文件中载明并为甲方所接受外，乙方不得将合同的全部或部分转让、转包或分包给其他报价人履行,但合同的主体或关键性工作必须由乙方亲自完成。

3、 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

4、 甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目采购文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。

5、 在甲、乙双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后十日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担，且货物保修期顺延至甲方再次验收合格之日起算。

七、  技术服务和保修责任
1、 乙方对合同货物的质量保修期为验收单签署之日起（）个月。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。

2、 乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的维修服务及零配件更换。

3、 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后（ 　 ）小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后（ 　 ）小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。

4、 如乙方在接到甲方维修通知后（ 　 ）小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后（ 　 ）小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

6、 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

7、 在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

8、 在合同货物保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的零配件及维修服务，甲方应按乙方提供的优惠价格向乙方支付相关费用， 乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物和相关配件的价格向甲方提供备品备件。

9、 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在(　 )小时内到达现场，迅速排除货物故障。

八、违约责任

1、 如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务；或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1) 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

2) 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物或／和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3) 根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经甲乙双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

4) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将或甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及甲方为保护货物所支出的其它必要费用。

5) 如乙方延期交付货物或交付货物不符合本合同或采购文件的要求、报价文件的承诺，甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2、 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、 延期付款的违约责任

1) 在乙方未违约的情况下，如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款，每逾期一日，甲方应按照逾期未支付金额的百分之（一）计算，向乙方支付逾期付款违约金，但不超过合同总金额的百分之（十）。

2) 如在乙方未违约的情况下，甲方要求退货，应向乙方支付退货部分价款百分之（十）的违约金。

4、 延期交货的违约责任

1) 如乙方未按合同规定的交货日期向甲方或丙方交货时，则每逾期一日，乙方应按逾期交货货物价款总值的百分之（一）计算，向甲方支付逾期交货违约金，但不超过合同总金额的百分之（十）。乙方支付逾期交货违约金并不免除乙方交货的责任。

2) 如乙方在合同规定的交货日期后（十）天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权单方解除合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付全部货款百分之（十）的违约金。

5、 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

6、 关于违反招标、投标规定的违约责任

各方理解并认同：本合同未对与项目直接相关的竞争性谈判文件和报价文件作实质性修改；甲乙双方亦承诺不在签署本合同后另行达成背离前述文件实质性内容的其它协议或类似约定。如有违反，由此产生的一切后果（包括但不限于合同被有关部门宣告为无效）由甲乙双方自行承担，与丙方无关。

九、  不可抗力

1、 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2、 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另外两方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另外两方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3、 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外两方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十、  联系方式

1、 合同各方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。

2、 合同各方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

甲方：
联系人：         


地址：                      
邮编：         


电话：              
传真：                


开户银行及帐号：                             

乙方：
联系人：         


地址：                      
邮编：         


电话：              
传真：

丙方：
国家体育总局体育器材装备中心  联系人：  王宏博     


地址：北京市东城区体育馆路3号     
 邮编：  100763      


电话： 010-67100059              
传真：010-67115975        


开户银行及帐号：工行北京体育馆路支行 0200008109089053553

  上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十一、  保密条款

1、 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人（但三方聘请的律师除外）泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十二、  合同的解释和法律适用

1、 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、 对本合同的任何解释均应以书面作出。

4、 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

十三、  合同的终止

1、 本合同因下列原因而终止：

1) 本合同正常履行完毕；

2) 合同双方协议终止本合同的履行；

3) 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4) 任何一方行使解除权，解除本合同。

2、 对本合同终止有过错的一方应赔偿另外两方因合同终止而受到的损失。对合同终止各方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十四、  争议的解决

1、 合同各方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则各方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、 在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十五、  合同的补充、修改和变更

1、 三方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

2、 对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3、 各方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十六、  合同的生效

本合同经三方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

十七、  其它约定事项

1、 本合同未尽事宜，按照本采购文件的有关规定、成交人的报价文件及其澄清、说明或者补正文件执行。

2、 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

3、 一方当事人未经另外两方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

4、 本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执壹份，丙方执贰份。

5、 本合同涉及的报价文件，正本由国家体育总局体育器材装备中心保存，副本由甲方保存。

甲方（采购人）： 

（公章）
                                   

法定代表或授权代表：　　　　　　 
        
签订时间：2015年  月   日                   

乙方（成交人）：

（公章）

法定代表或授权代表：

签订时间：2015年  月    日
丙方（采购单位）：国家体育总局体育器材装备中心
（公章）

法定代表或授权代表：
签订时间：2015年  月   日
1
2

